[image: image1.png]



[image: image2.png]




Leakage Current Test 


for standard 1:1 volume sample





Isv = surface current + volume current


Iv   = volume current


Top side to HV  --- 	Isv = 24nA ;  Iv ~ 0nA


Bottom side to HV --- 	Isv ~ 0nA	;  Iv ~ 0nA








HV – POWER


SUPLY


1800 V





+


_





GUARD RING





50mm dia  x 7mm 





Isv (nA)





Iv (nA)





TOP SIDE





BOTTOM SIDE








