- Desenele de executie, subansamble si ansamblu – in lucru;

  - discutie despre dimensiuni (grosime) baghete rame exterioare;

  - figurat canale pentru cabluri in rame – discutie legata de tipul cablurilor si lungimea acestora; gasit furnizor cabluri

  - identificati potentiali fabricanti pentru componentele care trebuiesc prelucrate mecanic (ELOP – potential funizor), dupa finalizare desene de executie;

  - discutie legata de o conexiune electrica a firelor catodice de capete la masa (solutii tehnice);

- Intocmita lista pieselor pe care le avem si a celor care trebuiesc comandate/date in fabricatie pentru cele doua noi prototipuri - terminat;

- Lista potentiali furnizori pentru componentele care trebuiesc cumparate (fibra C si kapton aluminizat); a raspuns la e-mail in ambele privinte firma din Austria, asteptam oferta de pret si mostre;

- Pentru luarea deciziei in privinta solutiei pentru pad-plane se asteapta rezultatul testelor de lipire a cablurilor;

Oferta de pret:

|  | 4 buc | 44 buc |
| --- | --- | --- |
| IPC 4761 - Type VII (filled&capped vias) | 421 EUR/buc | 239,2 EUR/buc |
| Standard | 310 EUR/buc | 172,7 EUR/buc |