Desene de executie – prototip TRD 2D
Informativ:

0_TRD 2D_Ans_V24.dwg
1_0_CD _Ans_V24.dwg
1_1_0_FI_Ans_V24.dwg
2_0_Cap_Ans_V24.dwg

Pentru prelucrat :

	Nr. desen
	Ansamblu
	Denumire reper
	Nr. buc/modul
	Nr. buc total

	TRD 2D -1-1-3
	Fereastra de intrare (FI)
	Bagheta longitudinala
	2
	4

	TRD 2D -1-1-4
	Fereastra de intrare (FI)
	Bagheta transversala 
	2
	4

	
	
	
	
	

	TRD 2D -1-2
	Camera de detectie (CD)
	Rama long
	2
	4

	TRD 2D -1-4
	Camera de detectie (CD)
	Rama trans
	1
	2

	TRD 2D -1-5
	Camera de detectie (CD)
	Rama trans frezata
	1
	2

	TRD 2D -1-6
	Camera de detectie (CD)
	Bagheta fire catodice
	2
	4

	TRD 2D -1-7
	Camera de detectie (CD)
	Bagheta fire anodice
	2
	4

	TRD 2D -1-8
	Camera de detectie (CD)
	Bagheta distantier
	2
	4

	
	
	
	
	

	TRD 2D -2-1
	Capac (Cap)
	Ecran electric
	1
	2

	TRD 2D -2-2
	Capac (Cap)
	Honeycomb
	1
	2

	TRD 2D -2-4
	Capac (Cap)
	Bagheta trans 1
	1
	2

	TRD 2D -2-5
	Capac (Cap)
	Bagheta trans 2
	1
	2

	TRD 2D -2-6
	Capac (Cap)
	Bagheta long
	2
	4

	
	
	
	
	

	TRD 2D -3
	TRD 2D_Ans
	Profil prindere
	2
	4


Legenda:

Reperele care au in denumire specificatia longitudinal se refera la directia in lungul fielor (pe Ox)

Reperele care au in denumire specificatia transversal se refera la directia perpendicular pe fie (pe Oy)

Cum vor fi repartizate la prelucrat desenele
	pentru realizare de catre firma cu materialul firmei

	pentru realizare cu materialul nostru

	se asteapta confirmarea variantei de prindere in rama mare

	se va trimite pentru oferta la firma care face si padplanul


