Setup
- rama cu fire de anod (3 mm, 0,5 N)
si catod (1,5 mm, 1 N)
- 7 masuratori de pozitie si tensiune cu configuratia pentru anod (distanta intre fire, densitate si diametru)

---
Reflexia pe toate firele
42,72 cm / ~85500 samples → 5μm / sample

---
Primul si ultimul fir

---
Distanta intre fire

---
Zoom anod

---
Zoom catod

---
Metoda veche

---
Metoda veche (zoom anod)

---
Comparatie metode

---
Tensiunea in fir